KLASA: 303-02/15-02/2

URBROJ: 2186-62-08-15-59

Varaždin, 02. travnja 2015.

- POZIV NA DOSTAVU PONUDE

- u postupku nabave

- LED RASVJETE

Naručitelj Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin,  OIB: 02024882310,  pokreće postupak bagatelne nabave za LED RASVJETU, a za koji sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) nije obvezan provesti jedan od postupka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00/500.000,00 kn bez PDV-a.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima:

# OPIS PREDMETA NABAVE

1.1. Predmet nabave:  LED RASVJETA

1.2. Količina predmeta nabave: točna količina (definirana troškovnikom)

1.3. Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 kn (sa PDV-om)

1.4. Evidencijski broj nabave iz Plana nabave: G-52/2015

1.5. Naručitelj na temelju ovog poziva namjerava sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem.

2. UVJETI NABAVE

2.1. Način izvršenja:

- Početak isporuke robe i izvođenje pripadajućih radova je odmah po zaključenju ugovora, a rok izvedbe je 45 radnih dana.

2.2. Rok trajanja Ugovora:

- 45 dana od dana sklapanja ugovora.

2.3. Rok valjanosti ponude:

- 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude – Ponudbeni list.

- Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbijene.

2.4.  Mjesto isporuke:

- Sjedište Naručitelja: Varaždin, Pavlinska 2.

2.5. Rok, način i uvjeti plaćanja:

- Predujam isključen.

- Plaćanje će se vršiti u kunama. Ponuditelj će račun dostavljati na adresu Naručitelja, a uz račun mora biti dostavljena specifikacija troškova računa. Plaćanje će se u pravilu vršiti u roku od 30 dana od dana ovjere dostavljenog računa/situacije (od strane ovlaštene osobe naručitelja) za izvršene usluge dobave i ugradnje. Plaćanje će se vršiti na žiro račun odabranog ponuditelja.

2.6. Cijena ponude:

- Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama (HRK).

- Cijena ponude piše se brojkama.

- Ponuditelji u troškovniku predmeta nabave upisuju jedinične cijene, ukupnu cijenu po stavkama i ukupnu cijenu ponude.

- U cijenu ponude uključeni su svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude, bez PDV- a.

- Cijena ponude određuje se kao nepromjenjiva.

2.7. Kriterij odabira ponuda:

- najniža cijena

2.8. Dokazi sposobnosti: naručitelj zadržava pravo da dokaze sposobnosti traži naknadno (dokaz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave. Potvrdom se mora dokazati da je ponuditelj  ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.)

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

- Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a treba sadržavati

  - Ponudbeni list (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) PRILOG I.

  - Troškovnik (pravilno ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) PRILOG II.

- Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem štampača).

- Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 2/6).

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

- Ponuda se dostavlja na način da čini cjelinu te da je onemogućeno naknadno umetanje ili vađenje listova.

- Ponuda treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane za to ovlaštene osobe ponuditelja.

- Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

4.1. Rok za dostavu ponude:

- Krajnji rok za dostavu ponude je 08.04.2015. godine do 09:00 sati, bez obzira na način dostave.

4.2. Način dostave ponude:

- Ponuda se predaje neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

  - na prednjoj strani ponude:

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

PONUDA ZA NABAVU

LED RASVJETA

Evidencijski broj nabave G-52/2015

"NE OTVARAJ"

  - na poleđini:

Naziv i adresa ponuditelja

- Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

4.3. Mjesto dostave ponuda: Varaždin, Pavlinska 2.

- Otvaranje ponuda provode  ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupka  nabave.

- Otvaranje ponuda nije javno.

- Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, te će se kao zakašnjela ponuda vratiti ponuditelju koji ju je dostavio.

5. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

- Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti, uvjetima i pojedinačnim cijenama navedenim u ponudi ponuditelja, ponudbenom troškovniku i uvjetima ovog Poziva na dostavu ponude.

- Na temelju ponude i odluke o odabiru sklopit će se ugovor.

- Rok za isporuku predmetne robe:

  - 45 radnih dana od dana sklapanja ugovora.

6. OSTALO

6.1. Osoba ili služba zadužena za kontakt s ponuditeljima:

- Ivančica Valjak, mag.iur. telefon: 042/390 830, e-mail: javna@foi.hr.

- Zahtjev za svim pitanjima koja bi gospodarski subjekt želio postaviti Naručitelju u svezi objašnjenja dokumentacije za nadmetanje mora biti postavljen zaključno do 07.04.2015. do 09,00 sati.

- Dodatne informacije i objašnjenja dostavljaju se e-mailom ili telefaksom, a odgovor dostavlja svim gospodarskim subjektima kojima je upućen ovaj Poziv na dostavu ponuda bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

- Pisani zahtjev dostavlja se posredstvom e-maila: javna@foi.hr.

6.2. Obavijest o rezultatima postupka:

- Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

- Na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika, Naručitelj odabire najpovoljniju ponudu u roku do najduže 7 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

- Pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave)

- Naručitelj dostavlja svim ponuditeljima putem elektroničke pošte, faksom  ili preporučene poštanske pošiljke s povratnicom.

- Protiv odluke o odabiru ili odluke o poništenju nije moguće izjaviti žalbu.

6.3. Posebne odredbe:

- Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

- Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

DEKAN

prof.dr.sc. Vjeran Strahonja,v.r.

Prilozi Pozivu na dostavu ponude:

1. Ponudbeni list (PRILOG I),

2. Troškovnik  u zasebnom dokumentu (PRILOG II)

PONUDBENI LIST

Broj ponude:________________			Datum ponude:________________

| 1. | Naziv i sjedište naručitelja: | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN, Pavlinska 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Podaci o ponuditelju ( navod ako se radi o zajednici ponuditelja, naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem) |  |
|  | Naziv ponuditelja |  |
|  | Sjedište ponuditelja |  |
|  | Adresa ponuditelja |  |
|  | OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo |  |
|  | IBAN |  |
|  | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost |  |
|  | Adresa za dostavu pošte |  |
|  | Adresa e-pošte |  |
|  | Kontakt osoba ponuditelja |  |
|  | Broj telefona |  |
|  | Broj telefaksa |  |
| 3. | Predmet nabave |  |
| 4. | Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor |  |
|  | Naziv i sjedište podizvoditelja |  |
|  | Adresa podizvoditelja |  |
|  | OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo |  |
|  | IBAN |  |
|  | Navod o tome je li podizvoditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost |  |
|  | Adresa za dostavu pošte |  |
|  | Adresa e-pošte |  |
|  | Kontakt osoba podizvoditelja |  |
|  | Broj telefona |  |
|  | Broj telefaksa |  |
|  | Podatak o dijelu ugovora koji se daje u podugovor |  |
| 5. | Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost – brojkama |  |
| 6. | Iznos poreza na dodanu vrijednost – brojkama |  |
| 7. | Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost - brojkama |  |
| 8. | Rok valjanosti ponude | 30 dana od dana otvaranja ponuda |

Obavezno ispuniti sve stavke

9.    Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude slijedećim redoslijedom:

- (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(potpis i pečat odgovorne osobe)

TROŠKOVNIK

1. Rekapitulacija:

  - ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL

  - ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

UKUPNO NETO:

PDV (25%):

UKUPNO:

  - ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL

    - Dobava i isporuka ovjesne led svjetiljke označene kao tip A, zajedno sa ovjesom. Svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće tehničke specifikacije:

- dimenzije:                                                                                                                            1,2x2 m

- materijal kučišta:                                                                                                                    metal

- materijal difuzora:                                                                                polikarbonat, UV stabilni

- duljina ovjesa:                                                                                                                    do 1,5 m

- napajanje:                                                                                               integrirano, 230V, 50 Hz

- nazivna snaga max:                                                                                                              35,5 W

- učinkovitost min:                                                                                                              951m/W

- svjetlosni tok min:                                                                                             	      34001m

- temperatura boje:                                                                                                                 4000K

- indeks uzvrata boje (CRI)                                                                                                    min 80

- nelagodno blještanje (UGR)                                                                                               min 19

- vrsta optike                                                                                                                          MB/WB

- vijek trajanja min:                                                                                                                30000h

- opisani tip:                                            SM120V LED34S/840 PSU W20L120 VAR-PC, Phillips

„ili jednakovrijedno“

tip A                                       kom                                                                                                 53

    - Dobava i isporuka led žarulja, označene kao tip A+. Žarulja mora zadovoljiti slijedeće tehničke specifikacije:

- nazivna snaga max:                                                                                                                 12 W

- temperatura boje:                                                                                                                 4000K

- vijek trajanja min:                                                                                                                30000h

- svjetlosni tok:                                                                                                                     1020  lm

Tip A+                                   kom                                                                                                  53

  - ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

    - Demontaža starih armatura te skladištenje istih u prostorijama Naručitelja.

demontaža                        pau                                                                                                 53

    - Dobava i polaganje instalacionih cijevi za dogradnju postojeće instalacije u stropu. Potrebno je uračunati sve do potpune funkcionalnosti.

sc 13                                        m                                                                                                30

    - Dobava, polaganje i pogonsko priključenje kabela u instalacionim cijevima i pvc kabelskim kanalicama, uključujući sve do potpune funkcionalnosti.

PP-Y 3x1,5 mm2                      m                                                                                             30

    - Montaža i priključenje led rasvjetnih armatura uključujući sav potreban materijal i pribor do potpune funkcionalnosti.

Tip A                               kom                                                                                                   53

    - Dobava materijala te popravak svih oštećenja nastalih pri radovima, grubom i finom žbukom, uključujući sve do potpune funkcionalnosti.

Popravci                                m                                                                                                30

UKUPNO