## Troškovnik WEB
UREĐENJE 3 STRANE FASADE VILE ORŠIĆ
(južna, zapadna i sjeverna fasada)
1 | Fasaderski radovi
1.1 | Zatvaranje otvora i oštećenih dijelova vijenca u fasadno zidu debljine 50 cm sa punom opekom starog formata u vapnenom mortu. | m3 | 1 | 0
1.2 | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele izrađene od čeličnih cijevi. Skelu je potrebno izvesti prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu. Cijena uključuje i amortizaciju skele. | m2 | 688 | 0
1.3 | Djelomično skidanje žbuke sa podnožja zgrade-sokla. Cijena uključuje skidanje oštećene žbuke, otprašivanje zidnih površina zrakom te utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. | m2 | 47.6 | 0
1.4 | Djelomično skidanje oštećene vapnene žbuke i neodgovarajuće produžne ili cem. žbuke. Prije otucanja žbuke potrebno je u suradnji sa konzervatorima uzeti šablone profilacija svih karakterističnih elemenata fasade. Šablone je potrebno izrezati u drvu ili drugom čvrstom materijalu, te ih deponirati na zatvorenu deponiju. Cijena uključuje čišćenje reški i zidnih površina te utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Dane količine su aproksimativne, a točne količine utvrdit će se na gradilištu nakon pregleda pročelja.
| - glatke površine fasade | m2 | 100.1 | 0
| - profilirana površina fasade | m2 | 173.5 | 0
| - profilirani uglovi pročelja | m2 | 29.4 | 0
| - špalete oko prozora r.š. 45 cm | m1 | 92.4 | 0
fasadni vijenci:
| - r.š. 27 cm | m1 | 70.7 | 0
| - r.š. 35 cm | m1 | 22.4 | 0
| - r.š. 45 cm | m1 | 14 | 0
| - r.š. 60 cm | m1 | 78.4 | 0
| - r.š. 123 cm | m1 | 37.8 | 0
1.5 | Izrada fasadne žbuke sa pravokutnicima zrnate teksture kao postojeća, vapnenim mortom (prema uputstvu konzervatora) koja se izvodi na očišćene i otprašene zidne površine podnožja fasade - sokla. Cijena uključuje prethodno nanošenje rijetkog "laganog" produžnog morta, izrađenog s bijelim cementom. Dane količine su aproksimativne, a točne količine utvrditi će se na gradilištu. U jediničnu cijenu treba uključiti sve eventualne dodatke i faktore za profiliranost površine. | m2 | 47.6 | 0
1.6 | Izrada sanacijskog - isušujućeg, bez cementnog sustava žbuke, otpornog na soli, na donjem dijelu fasade profilirane površine i uglova a visine 135 cm iznad sokla. U jediničnu cijenu treba uključiti sve eventualne dodatke i faktore za profiliranost površine. | m2 | 72 | 0
1.7 | Izrada fasadne žbuke vapnenim mortom (prema uputstvu konzervatora) koja se izvodi na očišćene i otprašene zidne površine pročelja. Cijena uključuje prethodno nanošenje rijetkog "laganog" produžnog morta, izrađenog s bijelim cementom. Dane količine su aproksimativne, a točne količine utvrditi će se na gradilištu. U jediničnu cijenu treba uključiti sve eventualne dodatke i faktore za profiliranost površine.
| - glatke površine fasade | m2 | 100.1 | 0
| - profilirana površina fasade | m2 | 101.5 | 0
| - profilirani uglovi pročelja | m2 | 29.4 | 0
| - špalete oko prozora r.š. 45 cm | m1 | 92.4 | 0
fasadni vijenci:
| - r.š. 27 cm | m1 | 70.7 | 0
| - r.š. 35 cm | m1 | 22.4 | 0
| - r.š. 45 cm | m1 | 14 | 0
| - r.š. 60 cm | m1 | 78.4 | 0
| - r.š. 123 cm | m1 | 37.8 | 0
1.8 | Bojanje fasadnih ožbukanih površina bojama koje omogućavaju prirodnu parodifuziju i isušivanje zaostale vlage u zidovima ("disanje ziđa"). Cijena uključuje i potrebne predradnje (čišćenje, skidanje starih slojeva boje, popravak sitnih oštećenja, rupa i pukotina i sl.). U jediničnu cijenu treba uključiti sve eventualne dodatke i faktore za profiliranost površine.
a) bojanje ravnih (glatkih) površina
| - nova žbuka | m2 | 100.1 | 0
| - stara žbuka | m2 | 42.9 | 0
b) bojanje profiliranih površina
| - nova žbuka | m2 | 101.5 | 0
| - stara žbuka | m2 | 43.5 | 0
c) bojanje profilirane žbuke na uglovima
| - nova žbuka | m2 | 29.4 | 0
| - stara žbuka | m2 | 12.6 | 0
d) bojanje profiliranih špaleta otvora razvijene širine 45 cm
| - nova žbuka | m1 | 92.4 | 0
| - stara žbuka | m1 | 39.6 | 0
e) bojanje profiliranih vijenaca razvijene širine 27 cm
| - nova žbuka | m1 | 70.7 | 0
| - stara žbuka | m1 | 30.3 | 0
f) bojanje profiliranih vijenaca r.š. 35 cm
| - nova žbuka | m1 | 22.4 | 0
| - stara žbuka | m1 | 9.6 | 0
g) bojanje profiliranog vijenca r.š. 45 cm
| - nova žbuka | m1 | 14 | 0
| - stara žbuka | m1 | 6 | 0
h) bojanje profiliranih vijenaca r.š. 60 cm
| - nova žbuka | m1 | 78.4 | 0
| - stara žbuka | m1 | 33.6 | 0
i) bojanje profiliranih vijenaca r.š. 123 cm
| - nova žbuka | m1 | 37.8 | 0
| - stara žbuka | m1 | 16.2 | 0
1.9 | Kao st. 1.8. samo bojanje žbuke podnožja objekta (sokla).
| - nova žbuka | m2 | 47.6 | 0
| - stara žbuka | m2 | 20.4 | 0
1.10 | Kao st. 1.8. samo bojanje sanacijskog - isušujućeg, bez cementnog sustava žbuke, otpornog na soli, na donjem dijelu fasade profilirane površine i uglova a visine 135 cm iznad sokla.
| - nova žbuka | m2 | 72 | 0
1.11 | Temeljito mehaničko čišćenje postojećih dekorativnih elemenata od terakote na krovnom vijencu, popravak eventualnih sitnih oštećenja, zamjena jako oštećenih elemenata novim, identičnim postojećim te bojanje svih vidljivih površina bojom po uputama konzervatora, s potrebnim predradnjama. U cijeni je i izrada eventualno novih elemenata na način da se postojeći iskoristi za kalup za pećenje istog. Točna količina novih elemenata odredit će se na građevini. Okvirna veličina pojedinog elementa cca 30/30/12 cm. U jediničnu cijenu treba uključiti sve eventualne dodatke i faktore za profiliranost površine.
| - novi elementi | kom | 5 | 0
| - postojeći elementi | kom | 113 | 0
1.12 | Temeljito mehaničko čišćenje postojećih dekorativnih elemenata od terakote iznad prozora u katu, popravak eventualnih sitnih oštećenja i bojanje svih vidljivih površina bojom po izboru konzervatora, s potrebnim pred radnjama. Okvirna veličina pojedinog elementa cca 20/75/20 cm. U jediničnu cijenu treba uključiti sve eventualne dodatke i faktore za profiliranost površine. | kom | 22 | 0
1.13 | Temeljito mehaničko čišćenje postojećih dekorativnih elemenata od terakote ispod klupčica prozora prizemlja, popravak eventualnih sitnih oštećenja i bojanje svih vidljivih površina bojom po izboru konzervatora, s potrebnim pred radnjama. Okvirna veličina pojedinog elementa cca 20/20/20 cm. U jediničnu cijenu treba uključiti sve eventualne dodatke i faktore za profiliranost površine. | kom | 20 | 0
1 | Fasaderski radovi |  |  | 0
2 | Limarski radovi
2.1 | Skidanje postojećeg, izrada i montaža novog opšava (klupčice) profiliranog vijenca u visini stropa prizemlja izvedenog od cinkotit lima d=0,6 mm, razvijene širine cca 55 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje i podložnom ljepenkom. Gornji rub limenog opšava upustiti pod žbuku a donji izvesti u obliku okapnice. U cijenu uključiti i utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. | m1 | 49.2 | 0
2.2 | Kao st. 2.1 samo opšav (klupčica) profiliranog istaka iznad prozora i vrata kata, limom razvijene širine cca 45 cm. | m1 | 24.4 | 0
2.3 | Skidanje postojećeg, izrada i montaža novog opšava vanjskih prozorskih klupčica, izvedenih od cinkotit lima d=0,6 mm, razvijene širine 30 do 50 cm i 40 cm, s potrebnim materijalom za pričvršćenje i podložnom ljepenkom. U cijenu uključiti i utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju.
| - r.š. 30 do 50 cm | m1 | 53.4 | 0
| - r.š. 40 cm | m1 | 20 | 0
2 | Limarski radovi |  |  | 0
3 | Bravarski radovi
3.1 | Popravak vanjskih ulaznih željeznih dvokrilnih vrata sa spajanjem odnosno zamjenom oštećenih dijelova (kao stup, držač stupa, panti). Po popravku treba očistiti oksidirane dijelove te obojati zaštitnim i završnim bojama. Vrata su dimenzija cca 2,80m x 2,40 m sa okvirima i punom željeznom ispunom visine cca 60 cm u donjem dijelu te sa mrežnom ispunom u gornjem dijelu. | kom | 1 | 0
3 | Bravarski radovi |  |  | 0
REKAPITULACIJA :
1 | Fasaderski radovi |  |  | 0
2 | Limarski radovi |  |  | 0
3 | Bravarski radovi |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| pdv |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0