## Unos-ponude
Redni broj | Naziv i opis uređaja | Predviđena količina | Cijena (kom) bez PDV-a | Cijena (ukupno) bez PDV-a
1. | POSLUŽITELJ: visina poslužitelja: 89 mm (2U); dubina poslužitelja: 723 mm; širina poslužitelja: 437 mm; napajanja: 2 x 1600W redundantno (Titanium Level); ventilatori: 4 x heavy-duty PWM, 80x80x38 mm, 10.5K RPM; broj mjesta za diskove: 24 x U.2 NVMe 2.5” hot-swap; matična ploča: 1 x H11DSU-iN 2xCPU (socket SP3), 32xDIMM DDR4, grafička kartica ASPEED AST2500 BMC, 1x dedicirani LAN IPMI, board revision 2.x; procesori: 2 x AMD EPYC 7352 24-core (48T) 2.30GHz 128MB Cache (155W); radna memorija: 16 x 16GB PC4-25600 3200MHz DDR4 ECC RDIMM (288-pin DIMM); mrežna kartica: 1 x 25GbE mrežna kartica (2x SFP28 dual port ), Mellanox AOC-2UR68-M2TS; diskovi: 16 x 2TB Intel DC P4510 U.2 NVME, Hot-swap, Brzina čitanja/pisanja: 3200/2000 MB/s, Brzina čitanja/pisanja (4k): 637.000/81.500 IOPS, 1 DWPD, 64-Layer 3D TLC NAND; sustav upravljanja: Supermicro Update Manager (SUM) (OOB Management Package); jamstvo: 3 godine ili više; ostalo: nosači (vodilice) za ugradnju u 19” rack, kao Supermicro A+ UltraServer 2123US-TN24R25M ili jednakovrijedan | 2 | 0 | 0
| UKUPNO kn (bez PDV-a): |  |  | 0
| Porez na dodanu vrijednost kn (PDV): |  |  | 0
| Ukupno kn (sa PDV-om): |  |  | 0
*Nudi li se predloženi ponuđač upišite DA, a ukoliko se nudi jednakovrijedan upišite NE. Za stavke u kojima je odgovor NE potrebno je posebno opisati naziv i karakteristike.

## Unos-jednakovrijedno
Opis stavki za koje se nudi JEDNAKOVRIJEDNO
Redni broj | Naziv uređaja/ komponente | Proizvođač, model | Dodatni opis